2026年度科技中心园区旋转门设施维修项目

招标文件

招标人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年7月

第一章  投标须知

根据中国重汽集团公司管理要求，对科技中心园区旋转门设施维修项目进行公开招标，资金已落实，具备招标条件，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

一、项目名称

项目名称：2026年度科技中心园区旋转门设施维修项目

二、项目概况与招标范围

2.1工程名称：科技中心园区旋转门设施维修项目

2.2工程地点：中国重汽集团科技中心园区

2.3资金来源：企业自筹，已落实

2.4工期要求：2026年7月20日至2027年7月19日

2.5招标范围：中国重汽集团科技中心园区旋转门设施维修配件价格及维修费

三、招标形式

招标形式：公开招标；编号：ZBGL2026070142

四、议程安排

1.公告时间：2026年7月9日

2.报名截止时间：2026年7月14日15时前（重汽e采通）

3.投标保证金收取截至时间：2026年7月18日16时

4.投标截止时间：2026年7月19日17时（重汽e采通）

5.开标时间：2026年7月20日9:00（重汽e采通）（暂定）

6.答疑时间：截止至2026 年7月15日13时前

答疑联系人：云鲁庆

答疑联系电话：17860608070

7.投标地点：重汽e采通线上投标

8.报名及商务事宜联系人：云鲁庆

联系电话：17860608070

9.为提升报价准确性，统一各单位对于现场、清单的了解，需要对现场进行踏勘。为方便单位管理，保证设备正常运行，暂定在7月13日 14:00分进行现场勘察。勘察联系人及联系电话：云鲁庆17860608070。未对现场进行勘察的单位，不允许参与开标，投标视为无效。

五、获取招标文件

重汽e采通应标查看。

六、投标文件的递交

1. e采通电子版投标文件递交的截止时间：见议程安排。

2. 本项目采用线上开标，无需纸质版投标文件。

3.逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

- 4.电子版标书须在投标截止日期前上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！

七、投标须知

1.合格投标人：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

1.1 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

1.2公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；经营范围及资质要求：投标人经核准的经营范围应满足投标所涉及旋转门设施相关销售维修资质；注册资金不低于50万元。

1.3具有良好的商业信誉，投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。在信用中国或国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中不存在不良记录。

1.4具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。投标人应提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

1.5 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

1.6承诺就本项目开具增值税专用发票。

1.7投标人须具有类似项目业绩。

1.8投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

1.9投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位。

1.10本次招标项目不接受联合体投标。

2.投标文件格式

详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

3.结算方式：

3.1付款结算方式：半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

3.2设备维修完毕，经甲方验收合格，出具书面验收单后，按合同结算价格明细据实结算。乙方向甲方提供当批付款金额一致的相应金额100%的增值税专用发票（税率13 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后立即支付合同总价款的90%。

合同总价款的10%为本合同约定的质量保证金，质保期12个月。质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待维修质量保证期满后，设备使用单位出具设备运行稳定无故障使用情况说明，经甲方审核无误后支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

4.技术规范及服务

4.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

4.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

5.其他

如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字样，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均以双方最终签订的合同版本为准。

6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

7.中标人的确定：本项目中标人不唯一，按照资质审核、商务标评审确定多家中标人。

八、投标、开标、评标

1.投标保证金：应标审核通过后缴纳投标保证金。

1.1 投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)；

1.2投标保证金的金额：人民币 5000元；

1.3 投标保证金收款账户信息：

开户名：中国重汽集团济南动力有限公司

开户行：中国建设银行济南市天桥区支行

账号：37001616508050150300

1.4汇款备注信息：投标保证金—旋转门维修项目—***公司（五个字以内公司简称）

1.5 投标保证金收取截至时间：（详见议程）。

1.6说明：

（1）招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金（本金，不计息）。

（2）投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

（3）发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

a）截至开标前3个工作日，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

2.投标：应标审核通过后，投标人在重汽e采通进行投标（注意报价单位：万元）。按照要求递交以下投标资料。

2.1商务标、技术标文件：具体内容详见第二章投标文件编制；

2.2资质证明文件：具体内容详见第二章投标文件编制；

2.3近三年财务报告；

2.4其他：投标保证金缴纳电子回单。

3.开标：开标时间详见公告。在重汽e采通进行开标。

4.评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，并根据材料、维修费报价情况，依据本招标书列示的相关报价评审规则，按需确定中标候选人，对未中标人不做任何解释。

评标实施具体环节：

4.1环节一：资格证明文件审查

资格审查内容：营业执照（经营范围）、注册资金（≥50万元）、经营范围及资质要求：投标人经核准的经营范围应满足投标所涉及旋转门设施相关销售维修资质；法定代表人授权委托书、被授权人（身份证）、投标保证金缴纳证明；近三年类似项目业绩。

4.2环节二：技4.2环节二：技术标评审

技术标评分原则及标准：各项评分数值合计为技术标评分细则（满分100分）

| 序号 | 类别 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务方案 | 1、投标人自行考察现场针对项目特点提出完善的维修服务解决方案。方案全面、可靠，制度体系完整，安全、质量及应急等保障措施到位，依据运维服务方案综合评价打分（40分）。 2、投标人需提供2份针对维修现场的应急方案。对运维方案的针对性、可操作性、可执行性进行综合评价打分（10分）。 |
| 2 | 应急能力 | 1、投标人具有必须具备维修通知后6小时进场维修能力。(一票否决项）。（5分） |
| 3 | 维修工程师技术能力 | 针对投标人对本项目的专业运维人员配置情况、综合素质进行综合评定，团队业务水平，持证情况，投标人可结合技术规范书工作量自行考量运维团队人员数量，要求配置人员资质必须符合招标技术要求（30分）。 |
| 4 | 现场答疑 | 投标人代表对运维服务方案及技术优势的介绍，回答评标专家现场提问（10分）。 |
| 5 | 周边正在合作项目 | 投标人提供附近服务类似项目（周边5公里内）得5分，没有不得分。 注：同一甲方业绩只计一次得分，上述业绩需提供合同复印件。 |
| 6 | 合计 | =1+2+3+4+5 |

总分数，后取各专家打分的平均值作为最终成绩，技术标80分及以上入围商务标。

4.3环节三：商务标评审

商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为公开的方式，在重汽e采通进行提报。

- 注意：

- （1）每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。

- （2）每一轮澄清函中，应分别写明总价，各分项报价同比例下浮。

- （3）中标价格须经招标人价格审核部门审核报价清单内各分项单价，以审核商谈后价格为准，作为合同单价。

九、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定多家中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人将合同授予报价合理的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人通过e采通发送中标通知给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内与相关单位签订合同（一般为接到中标通知后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到中标通知后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.工程量依据图纸、工程变更、签证等原则，在工程竣工验收前，项目实施过程中及时办理完成图纸、变更、签证工程量确认手续。

十、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

（2）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

（3）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（4）投标人在报价有效期内撤回投标；

（5）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（6）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（7）投标人串通投标；

（8）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（9）中标人不按规定签订合同；

（10）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响施工公正的违法、违规行为的。

（2）因重大变故，施工任务取消的。

（3）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（5）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十三、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本及、副本各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、技术标文件、商务标文件共三部分构成，具体内容如下：

1.第一部分、资格证明文件：

1.1投标人基本情况表；

1.2营业执照；

1.3资质证书；

1.4法人授权委托书及被授权人身份证；

1.5投标保证金缴纳证明。

1.6企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩（指2023年1月1日至今的项目，以合同签订时间为准），须提供业绩合同复印件。

2.第二部分、技术标文件：

2.1	运维服务方案

2.2	应急能力

2.3	维修工程师技术能力

2.4	现场答疑

2.5	周边正在合作项目

3.第三部分、商务标文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标清单报价表（不得存在缺项报价，否则视为无效投标）；

3.4相关条款偏离表；

3.5投标人承诺函。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

三、投标内容填写说明

1.开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

2.所有投标文件要求字迹清晰，加盖公章页公章为彩色；不满足上述要求对评标专家造成评标干扰的按无效投标处理。

四、投标文件的密封和标记

1. 要求投标人将资格证明文件和商务投标文件两部分分别进行封装，并在封面明显处注明以下内容：

1.1项目名称

1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标文件格式要求

附件一：

资格证明文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况表（格式见附件二） |  |
| 2 | 营业执照 |  |
| 3 | 资质证书 |  |
| 4 | 法人授权委托书（附件三）及被授权人身份证 |  |
| 5 | 投标保证金缴纳证明 |  |
| 6 | 企业信誉及实力 |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件二：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行名称 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：

法人授权委托书

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      电话：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人有效的身份证正反两面复印件

附件四：企业实力

近年承担的类似项目业绩情况表

要求体现企业信誉及实力：企业近三年类似项目业绩（指2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）。

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 合同签订日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表后附合同的复印件。

附件五：

技术投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务方案 |  |
| 2 | 应急 |  |
| 3 | 维修工程师技术能力 |  |
| 4 | 现场答疑 |  |
| 5 | 周边整合作项目 |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件六：

商务投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 开标一览表 |  |
| 3 | 维修材料价格清单 |  |
| 4 | 相关条款偏离表 |  |
| 5 | 投标人承诺函 |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件七：

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资格证明文件（正本1份）

商务标书（1正1副）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件八：

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 总报价（报价清单见附件，元， 含税价） |  |
| 税率（%） |  |
| 质量目标 |  |
| 质量保修期 |  |
| 是否同意付款方式 |  |
| 特殊说明： |  |
| 本投标人是否完全认同招标文件的各项条款要求： |  |

投标人：（盖章）                            法定代表人：（签字盖章）

年          月          日

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件九：

投标清单报价表

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 暂定 数量 | 参考价格（未税） | 单价 （元/含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯人工维修 |  | BOONEDAM | 次 | 1 | 242.83 |  |  |
| 2 | 保险丝 | 4A、6A、10A | BOONEDAM | 只 | 1 | 1.62 |  |  |
| 3 | 旋转门专用照明灯 | 6W | BOONEDAM | 个 | 1 | 24.29 |  |  |
| 4 | 展箱锁钥匙 | 14mm | BOONEDAM | 把 | 1 | 10 |  |  |
| 5 | 对接器 | 10路 | BOONEDAM | 个 | 1 | 40.48 |  |  |
| 6 | 继电器 | 24V | OMRON | 套 | 1 | 64.76 |  |  |
| 7 | 位置感应器 | 24V | BOONEDAM | 个 | 1 | 677.07 |  |  |
| 8 | 毛条 | 5mm | BOONEDAM | 米 | 1 | 158 |  |  |
| 9 | 平开门皮带 | S10M | BOONEDAM | 根 | 1 | 157.5 |  |  |
| 10 | 展箱锁 | 14mm | BOONEDAM | 付 | 1 | 97.14 |  |  |
| 11 | 功能锁钥匙 | 定制 | BOONEDAM | 把 | 1 | 45 |  |  |
| 12 | 变压器 | 12V60W | PHILIPS | 个 | 1 | 137.61 |  |  |
| 13 | 止摆器 | 定制 | BOONEDAM | 套 | 1 | 260 |  |  |
| 14 | 慢速按钮 | 24V | SCHNEIDER | 个 | 1 | 120 |  |  |
| 15 | 急停按钮 | 24V | SCHNEIDER | 个 | 1 | 120 |  |  |
| 16 | 平开门滑轮 | R16 | BOONEDAM | 个 | 1 | 760 |  |  |
| 17 | 平板钢化玻璃 | 6mm | BOONEDAM | 块 | 1 | 1662 |  |  |
| 18 | 防夹感应胶条 | 100mm | BOONEDAM | 根 | 1 | 1206.09 |  |  |
| 19 | 功能锁（套） | 三开路 | BOONEDAM | 套 | 1 | 445.2 |  |  |
| 20 | HBS防夹感应器 | UT20 | SENSOPART | 个 | 1 | 4000 |  |  |
| 21 | 被动轮 | 150 | BOONEDAM | 个 | 1 | 1922.45 |  |  |
| 22 | 防夹脚感应器 | SBS | BOONEDAM | 个 | 1 | 485.67 |  |  |
| 23 | 主动轮 | 150 | BOONEDAM | 个 | 1 | 2023.63 |  |  |
| 24 | 雷达 | PIR20/31 | Bircher | 个 | 1 | 971.35 |  |  |
| 25 | 门体弧形夹胶玻璃（小） |  | BOONEDAM | 块 | 1 | 2000 |  |  |
| 26 | 防夹感应器 | Air30 | Smart Focus | 个 | 1 | 1236.9 |  |  |
| 27 | 备用电源 | 1500A/H | APC | 台 | 1 | 3136.62 |  |  |
| 28 | 变频器 | E500 | 三菱 | 台 | 1 | 3146.75 |  |  |
| 29 | 平开门电机 | 20H | record | 套 | 1 | 4800 |  |  |
| 30 | 立柱下端防夹感应器 | ESS-24 | OMRON | 套 | 1 | 1011.82 |  |  |
| 31 | 平开门控制器 | 20H | record | 个 | 1 | 3857.04 |  |  |
| 32 | PLC | FX24-3G | 三菱 | 台 | 1 | 3844.89 |  |  |
| 33 | 电机组总成 | 180V250W | BOONEDAM | 套 | 1 | 9632.47 |  |  |
| 34 | 滑环 | 20通道 | BOONEDAM | 套 | 1 | 12225.71 |  |  |
| 35 | 旋转门主控PLC | FP-XL30 | 松下或西门子 | 套 | 1 | 2104.57 |  |  |
| 36 | 运行程序软件 | 两翼门 | 两翼门 | 套 | 1 | 1214.18 |  |  |
| 37 | 变频器 | VF200 | 松下 | 套 | 1 | 1861.74 |  |  |
| 38 | 液晶显示屏 | GT05 | 松下 | 套 | 1 | 1032 |  |  |
| 39 | 旋转门电机 | 两翼 | LENZE | 套 | 1 | 2509.3 |  |  |
| 40 | 电机减速箱 | 两翼 | LENZE | 套 | 1 | 1699.85 |  |  |
| 41 | 电磁制动器 | 24V | 两翼门 | 套 | 1 | 679.94 |  |  |
| 42 | 传动轴 | 30mm | 两翼门 | 套 | 1 | 485.67 |  |  |
| 43 | 滑环 | 20路 | 两翼门 | 套 | 1 | 2104.57 |  |  |
| 44 | 继电器 | 24V | 正泰 | 套 | 1 | 32.38 |  |  |
| 45 | 直流电源 | 24V | MW | 套 | 1 | 153.8 |  |  |
| 46 | 自动平滑门 | SW-100 | 亚萨 | 套 | 1 | 4856.7 |  |  |
| 47 | 减速电子眼 | MICR0CELL | BEA | 套 | 1 | 890.4 |  |  |
| 48 | 红外防夹感应器 | Air30 | 比业 | 套 | 1 | 1133.23 |  |  |
| 49 | 防撞感应器 | LZR-LFATSCAN | 比业 | 套 | 1 | 1942.69 |  |  |
| 50 | 定位传感器 | 1000 | 盛昊 | 套 | 1 | 679.94 |  |  |
| 51 | 急停按钮 | 24V | 正泰 | 套 | 1 | 32.38 |  |  |
| 52 | 残疾人按钮 | 24V | 正泰 | 套 | 1 | 32.38 |  |  |
| 53 | 外弧壁玻璃 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 3561.58 |  |  |
| 54 | 旋转弧形玻璃 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 2914.03 |  |  |
| 55 | 门扇玻璃 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 3318.75 |  |  |
| 56 | 旋转门专用铝型材 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 930.87 |  |  |
| 57 | 天花板 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 485.67 |  |  |
| 58 | 防尘盖板 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 323.79 |  |  |
| 59 | 密封毛刷 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 80.95 |  |  |
| 60 | 防撞胶皮 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 485.67 |  |  |
| 61 | 驱动轮 | 亚萨 | 两翼门定制 | 套 | 1 | 1092.76 |  |  |
| 62 | 变频器 | E800 | 三菱 | 台 | 1 | 8175 |  |  |
| 63 | 平开门电机 | 22H | record | 套 | 1 | 13970 |  |  |
| 64 | 平开门控制器 | 22H | record | 个 | 1 | 9530 |  |  |
| 65 | 变频器 | AMK5001P52 | 松下 | 套 | 1 | 7200 |  |  |
| 66 | 联轴器 | 20 | 两翼门 | 套 | 1 | 1600 |  |  |
| 67 | 防撞感应器 | LZR-FLATSCAN SW | 比业 | 套 | 1 | 5800 |  |  |
| 68 | 驱动轮 | PAD | 两翼门定制 | 套 | 1 | 3700 |  |  |
| 69 | 边门玻璃 | 750X3640X12 | 边门定制 | 块 | 1 | 1900 |  |  |
| 70 | 边门专用地弹簧 | 300KG | ASSA ABLOY | 套 | 1 | 2980 |  |  |
| 71 | 边门闭门器 | ITS96 | DORMA | 套 | 1 | 990 |  |  |
| 72 | 门锁 | 302 | 定制 | 套 | 1 | 120 |  |  |
| 73 | 边门把手 | 3米 | 定制 | 套 | 1 | 360 |  |  |
| 74 | 边门止挡 | 不锈钢 | 定制 | 个 | 1 | 30 |  |  |
| 75 | 门扇 | 铝合金 | 定制 | ㎡ | 1 | 1600 |  |  |
| 76 | 滤波器 | FFR-CS-080-20A | Rasmi | 个 | 1 | 1200 |  |  |
| 77 | 平开门磁开关 | 定制 | BOONEDAM | 个 | 1 | 980 |  |  |
| 78 | 防夹感应器支架 | 定制 | BOONEDAM | 个 | 1 | 360 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人不得修改清单中内容，不得增加、删除清单项，如有偏离可填写偏离表格。

2、报价表中单价为材料或维修费单价；本工程采用单价不变，据实工程量结算。

附件十：

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 偏离 | 内容 | 偏离 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：即使投标人在《技术性能、参数的详细描述》中进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

附件十一：

投标人承诺函

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

投标人承诺函

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

第三章  施工内容及要求

- 施工内容

- 中国重汽集团科技中心园区旋转门设施维修，含配件及人工。

## 二、施工技术质量要求

1.标准与规范：严格按照国家现行有效的相关标准，符合国家有关质量、安全、环保、能耗标准等要求。

2.投标产品应是原装出品的、全新的、非淘汰的、未使用的、未改装的、包装完好的产品。

3.投标的产品需具备基本的产品出厂合格证明等。

4.产品的包装、运输、检验、交付、验收、结算方式等以实际合同约定为准。

## 5.30天内产品出现质量问题可退换货。

三、施工要求

1.施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。

2.施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

3.施工过程中的水、电、气等能源均由甲方免费提供。

4.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由甲方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

d)甲方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经甲方确认其性能无差异或更为优越者除外。

5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过甲方同意，要以设计修改通知单为依据。

6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，甲方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告甲方，并按商定的处理方案实施。

8.如果施工方不能满足质量要求而被甲方责令停工超过三次，甲方有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

## 四、工程进度

1.施工方必须听候甲方的施工安排。

2.甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

3.由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

4.施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

5.对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。

## 五、文明施工

1.施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。

2.施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。

3.施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。

4.施工方甲方存在交叉作业的情况下，应保证甲方工作的正常进行。

5.施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

6.施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

7.凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

8.施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。

## 六、安全要求

1.施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

2.施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

3.施工单位在施工前必须到甲方有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

4.工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

5.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

6.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

7.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

8.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

9.电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照甲方相关规定办理审批手续。

10.电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

11.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

## 七、环保要求

1.现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

2.严禁将污水排放至雨水管道。

3.施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

4.对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。

## 八、工程进度

## 1、施工方必须听候甲方的施工安排。

## 2、甲方将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

## 3、由于施工方原因而未能按甲方规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

## 4、施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

## 5、对于甲方安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到甲方通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，甲方有权进行处罚或终止合同。

## 九、质保期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算， 质保期12个月。施工方在质保期内负责对工程质量进行包修，费用由责任方承担。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到甲方的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改。

## 十、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

十一、工程量及报价说明

1.按照甲方明确的计价原则，其报价应包括所需人工费、材料费（明确甲供材的除外）、施工机械使用费、规费、利润、管理费等所有费用，税金按百分比单独报。

2.投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《安装工程工程量计算规范》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字[2016] 39号等文件。

3.投标报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

4.投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

第四章  XX项目施工工程合同

（以最终签署版本为准）

编号：

零星维修服务合同

甲  方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙  方：

甲方（委托方）： 中国重汽集团济南动力有限公司

乙方（受托方）：

根据中华人民共和国相关法律、法规规定，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方对所属园区       进行维修管理，特订立本合同。

第一条  维修概况及范围

1.项目名称：【         】

2.项目地点：【         】

3.维修维护服务：甲方所属区域内         维护、维修。

第二条  维修服务管理期限

1.委托管理期限为壹年，自【  】年【  】月【  】日起至【  】年【  】月【  】日止。

2.在合同期限内，若乙方未达到本合同要求，甲方将以书面形式对乙方下达整改意见书，如经整改后仍未达到合同及甲方维修服务标准时，或甲方累计下达3次整改通知意见书后，甲方均有权单方终止合同，乙方应无条件办理相关移交手续，甲方对此不承担任何违约或经济赔偿等法律责任。

第三条  维修服务管理费用

1.乙方按照附件1标准收取维修服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务。

2.付款结算方式：半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

设备维修完毕，经甲方验收合格，出具书面验收单后，按合同结算价格明细双方确认后据实结算。乙方向甲方提供当批付款金额一致的相应金额100%的增值税专用发票（税率13 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后支付当批合同总价款的90%。

当批合同总价款的10%为本合同约定的质量保证金，质保期12个月。质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，设备使用单位出具设备运行稳定无故障使用情况说明，经甲方审核无误后支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

3.甲方根据实际情况需要增减服务项目时，经双方协商一致后，就增减项签订补充协议。

第四条  双方权利和义务

1.甲方权利义务

（1）审定乙方制定的维修管理制度。

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（3）在乙方进入甲方区域进行综合服务管理工作时，甲方在工作上应给予配合。

（4）按本合同约定的期限和数额向乙方支付维修管理费。

（5）有权对乙方员工提出质疑或要求乙方做出调整，并对乙方的管理工作有批评、建议权。

（6）协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（7）协助乙方做好维修管理工作的宣传教育工作。

（8）甲方临时增加其他工作内容或安排乙方员工加班时，另行协商增加相关费用，其费用月底同维修管理费一起结算。

（9）乙方为完成本合同所属维修管理事务而与其他单位签订的合同、协议如出现各类纠纷，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

（10）乙方工作范围内如发生工伤事故，由乙方负责。如因乙方用工不当，给甲方造成损失由乙方承担，乙方与其员工发生劳动关系纠纷与甲方无关。

（11）遇有雨雪暴风等恶劣天气时，由甲方启动应急预案，乙方协助甲方做好应急工作。

2.乙方权利义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的其他约定，制定维修管理方案，报甲方批准后组织实施。

（2）乙方安排的工作人员，50岁以下，身体健康、形象好，无精神疾病和不良嗜好及无行政违法记录等不利于工作方面的问题。

（3）乙方人员要熟悉整个院区的环境和人员，严格遵守纪律。对出现的重要情况，乙方人员不能处理的，要及时向甲乙双方领导汇报，防止发生重大责任事故。

（4）乙方人员应服从甲方的业务管理工作。

（5）驻场人员监督检查各项工作的落实情况，对工作中的问题及时发现并整改。

（6）本合同项下的维修管理事务，乙方不得转委托第三方完成，专项服务转委托的需经甲方书面同意；

（7）对本合同项下维修的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需扩建或完善配套项目，须事先取得甲方同意，并报有关部门批准后实施；

（8）遇上级领导检查以及甲方有重大活动时，乙方人员必须做好委托区域内约定的各项服务工作，全力配合甲方的活动。需增加工作内容的双方协商解决。

（9）乙方应维护甲方的企业形象，不发生影响甲方声誉的事件，否则，由此造成的损失、不良影响由乙方负责处理并承担相关责任。

（10）乙方自行负责给本合同项下的实施委托服务的有关人员提供必要的劳动合同、保险，负责工伤事故、劳动纠纷处理等。所有乙方安排在甲方服务的人员均须持有相关行政部门颁发的合法有效的健康证明，无盗窃等刑事犯罪记录。

（11）在合同履行过程中，乙方所聘用的员工发生人身伤害事故、财产损失，或造成其他第三人人身财产损害的，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何责任；乙方为完成本合同所属维修管理事务而与其他单位签订的合同、协议如出现各类纠纷，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

（12）乙方须招用符合约定条件的人员安排至甲方进行服务，并与被招用的人员依法签订劳动合同，乙方派出与乙方存在劳动雇佣关系的人员为甲方提供服务，如在履行本合同过程中，被招用的人员劳动合同到期，乙方须确保续签其劳动合同，或更换为已签订劳动合同的人员，否则，由乙方承担全部责任，甲方在不知情的情况下支付了该劳动合同已到期人员的服务费的，不视为甲方认可该人员。乙方与其员工发生劳动关系纠纷与甲方无关。

（13）合同履行过程中，如乙方安排至甲方的人员发生盗窃甲方财物或造成甲方财物毁损的，乙方承担全部赔偿责任。

第五条  人员要求

合同履行过程中，乙方安排至甲方的人员必须遵守甲方相关规定：

（1）乙方安排至甲方的人员发生打架斗殴、偷盗等行为的，乙方需将当事人辞退，给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。

（2）如合同履行过程中，乙方安排至甲方的人员在甲方园区发生吸烟行为的，给与乙方当事人1000元考核。

（3）如遇国家突发公共事件，如新冠疫情，乙方应按照甲方要求做好相关防控工作。

第六条  违约责任

本合同一经签订，甲乙双方必须严格履行。合同执行期限内，甲乙双方均不得无故终止合同，任何一方违约都要承担违约责任，给对方造成经济损失的，应按有关规定给予补偿，因国家政策导向和不可抗力原因除外。

第七条 其他

1.本合同提及的甲方相关制度流程及标椎，乙方已知晓并同意遵照执行。

2.本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同期限期满前2个月，甲、乙双方应就是否延长本合同期限进行协商；如达成一致，另行签署协议。

4.本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

5.本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，授权代表签署后生效。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

附件1：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数 （规格型号的描述） | 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （未税、元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

相 关 方 安 全 协 议

甲方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙方：

乙方在甲方厂区（含园区）开展        项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。

一、甲乙双方安全管理职责与权利：

（一）甲方职责与权利

1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。

6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

9、甲方指定专人（联系人、安全员：      ；联系方式：      ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。

（二）乙方职责与权利

1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。

5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。

6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。

9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。

10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。

11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。

12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的相应后果由乙方承担。

17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防

止事故扩大。

23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：      ；联系方式：       ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。

二、其他相关手续办理

乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。

2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。

三、违约责任

因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

四、争议解决

本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

五、附则

1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

年   月   日                     年   月   日

附件3：

廉洁诚信协议

甲方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙方：

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团纪委、监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团纪委、监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团纪委、监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表	法定代表/授权代表

日 期:	日 期:

第五章

澄  清  函

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | 授权代表 职 务 |  | 授权代表电 话 |  |
| 澄清内容： 投标人授权代表(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |