清单编制说明

工程名称：新能源汽车升级改造餐厅项目

一、工程概况： 本项目为新能源汽车升级改造餐厅项目，项目位于山东省聊城市。 二、编制范围： 招标图纸范围内的建筑工程、装饰工程、安装工程以及市政工程、园林绿化工程,主要内容： - 土建部分： - 餐厅的基础、钢结构及装饰等项目的施工。 - 餐厅周边的的绿化、硬化等施工。 安装部分： 主要包含强电系统、给排水系统、消防系统、采暖系统、通风空调系统、动力系统、自控系统、室外管网以及弱电预留预埋等施工。三、编制依据： 1、设计图纸、设计院回复文件等； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 3、与建设项目相关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。 四、工程类别的判断依据： 建筑工程III类，装饰工程III类，工业安装工程通用类别，园林绿化工程III类，道路工程III类。 五、暂列金：本项目无暂列金。 - 六、其他： 1、散水中300厚种植土，植草皮在室外绿化中列项； 2、地沟中防水等所有组成部分均在地沟中考虑，盖板暂使用铸铁盖板及混凝土盖板，地沟除渣箱单独考虑； 3、玻璃雨棚及铝板雨棚、玻璃幕墙、封顶钢化玻璃围挡为厂家二次设计无详细做法，暂按常规计入； 4、道路土方包含绿化、硬化，土方深度暂按0.5米记取，工程量暂估； 5、树池无明确做法，暂不考虑； 6、种植土考虑外购，工程量暂估； 7、路沿石暂按花岗岩考虑，工程量暂估； 8、草坪未明确具体做法，无图纸，暂按常规铺种草皮，室外除硬化部分全部绿化，养护暂按1年，工程量暂估； 9、人行道暂未考虑； 10、室外管网穿路已预留过路管，不再破除地面； 11、室外管网中暂不考虑原设施、构筑物等拆除； 12、化粪池、隔油池土方开挖、回填暂按素土回填，工程量暂估； 13、雨水井暂采用砌筑井； 14、卫生间烘手器、给皂盒由业主自行选配的未计入； 15、土方外运运距暂按10KM计入； 16、强弱电室外过路部分利用原预留保护管，未单列室外配管； 17、室内弱电系统仅预留预埋管线和桥架； 18、空调冷媒铜管管径需由中标后的设备厂家深化设计，费用综合考虑在室外机清单项内； 19、门禁系统未设计，清单未考虑； 20、投标人在投标前应进行现场踏勘，充分了解现场情况。招标 工程量清单中所列清单项目特征没有详尽描述，而又必须发生的，投标报价时应综合考虑施工过程中为完成本清单项目预计发生的所有费用，中标单价不再调整； 21、不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对中标清单的高报价部分予以调低价格，并同步调低中标总价。