中国重汽集团杭州发动机有限公司

污水站委托运营项目

招

标

书

招 标 单 位：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年11月
目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标文件编制	11

第三章 技术要求	13

# 第一章  招标公告

## 一、项目名称

项目名称：中国重汽杭发公司污水站委托运营项目

项目编号：FSCZB2025110240

## 二、招标内容及形式

针对中国重汽集团杭州发动机有限公司两个污水处理站运营的业务进行外包；

1、招标期限：两年，从2026年1月1日至2027年12月31日止。

2、招标内容：

| 序号 | 污水处理站名称 | 业务内容 | 计价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理总站 | 负责污水处理站的运行及日常管理，确保废水达标排放。 | 按量份结算 |
| 2 | 油漆水预处理站 |  |  |

3、现有设备设施及能力

3.1污水处理站工艺处理设备明细

| 污水处理总站 |  |  | 油漆水预处理站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 处理设备及检测仪器 |  | 序号 | 处理设备及检测仪器 |  |
| 1 | 乳化液、清洗液处理线 | 加药装置 | 1 | 污水综合处理线 | 加药装置 |
|  |  | 一次反应搅拌槽 |  |  | 一次反应搅拌槽 |
|  |  | 斜管沉淀装置 |  |  | 斜管沉淀装置 |
|  |  | 二次反应搅拌槽 |  |  | 二次反应搅拌槽 |
|  |  | 气浮装置 |  |  | 气浮装置 |
|  |  | 活性炭滤装置 |  |  |  |
|  |  | 砂滤装置 |  |  |  |
| 2 | 高浓度废水处理线 | 加药装置 | 2 | 污泥处理 | 叠螺机 |
|  |  | 一次反应搅拌槽 |  |  |  |
|  |  | 斜管沉淀装置 |  |  |  |
|  |  | 二次反应搅拌槽 |  |  |  |
|  |  | 气浮装置 |  |  |  |
| 3 | 综合废水处理线 | 加药装置 |  |  |  |
|  |  | 一次反应搅拌槽 |  |  |  |
|  |  | 斜管沉淀装置 |  |  |  |
|  |  | 二次反应搅拌槽 |  |  |  |
|  |  | 气浮装置 |  |  |  |
| 4 | 污泥处理 | 叠螺机 |  |  |  |
| 5 | 生化处理 | 生化池 |  |  |  |
| 6 | 地上备用污水蓄水池 |  |  |  |  |

3.2化验设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消解器 | DRB200 | 1台 |
| 2 | 水质多参数分析仪 | DR3900 | 1台 |
| 3 | 悬浮物测定仪 | SS-2Z | 1台 |

3.3处理药剂种类

主要的日常处理药剂有：聚合氯化铝PAC、聚炳烯酰胺PAM（阴、阳离子）、氯化钙、盐酸、氢氧化钠、葡萄糖（用于生化池）等。

3.4污水处理效率

污水处理总站处理能力25-40m³/小时；油漆水预处理站处理能力2-5m³/小时。

4、污水来源及产量

4.1污水主要来源

机械加工部：615加工线、MC加工线大流量产生的废乳化液和清洗机产生的废清洗液等；

装配调试部：涂装线喷漆产生的油漆水、清洗吹气点产生的防冻液和试车冲洗废水等；

铸件铸造部：清理线产生的油漆水、制芯线产生的涂料废水等

质量部：日常化验产生的试验废液等；

## 三、交货及付款

- 1、交货地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司（浙江省杭州市萧山经济技术开发区红泰六路699号）

2、付款方式：半年期商业汇票

根据每月发动机实际产量计算运维费用后，开具 6%的增值税专用发票，入账后30日以半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）结算，一月一结。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

## 四、议程安排

- 报名截止时间：

- 开标时间：2025年12月14日上午9时（具体时间地点另行通知）。

- 开标地点：线上。（待定）

## 五、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月18日

- 招标公告：中国重汽官网

- 招标文件：应标审核通过后，在投标页面附件下载

- 报名方式：

拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件12）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件13）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中应标文件编制的资质文件中的要求准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 现场勘察：为确保投标方对项目有充分的了解，投标方需前往项目实地勘察，并填写附件11《污水站委托运营项目现场勘察记录表》。

- 应标截止时间：2025年11月23日17时00分00秒

- 投标截止时间：2025年12月13日17时00分00秒

注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

- 联系人

技术联系人：谢飞

电话：13656690608

邮箱：13656690608@163.com

商务联系人：赵力

电话：17860606595

邮箱：zhaoli@sinotruk.com

## 六、投标须知

1.合格投标人：

1.1资质要求：

1.1.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

1.1.2公司原则上注册资金不少于500万元或不低于项目标的额，投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受投标；

1.1.3营业范围包括环保设施或污水处理运维服务资质，经营范围满足招标项目需求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

1.1.4投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

1.1.5投标人具有良好的商业信誉，未被列入过经营异常名录和未曾列入严重违法失信企业名单。在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚、失信记录及未被列入过经营异常名录等信息；

1.1.6无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

1.1.7具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；投标单位需提供（2022年至今）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，保证单位财务状况良好可以进行投标；

1.1.8投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1.1.9本次招标项目不接受联合体投标。

1.1.10供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

1.1.11投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

1.1.12在资质后审环节，投标单位对以上资质内容弄虚作假的，一经查实，列入集团采购黑名单，永不采用。

1.1.13中国重汽集团杭州发动机有限公司负责对招标文件进行说明，并解答投标单位提出的问题。

1.1.14招标文件的修改通知书构成招标文件的一部分，对投标单位具有约束力。

2.投标文件格式

（1）资质文件

1.1统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

1.2相关资质证书；

1.3法人授权委托书。法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

1.4投标人须提供上一年度的财务报表（资产负债表、利润表）的复印件；

1.5近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明。

1.6投标人自认为需提交的符合本招标文件总则第二章第1条所有内容的其他条款并附录。

1.7投标人应提交《投标文件》、《投标函》。

1.8信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）

1.9企业概况一览表：包括人员、设备、技术、专利、工艺等；

重要提示：应标资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

1.10 投标保证金缴纳凭证

(2) 商务标

1、分项报价表乙方统一按照委托内容及报价明细（附件五）填写报价，并标明价格所含税率；

2、开标一览表

3、运营方案

4、承诺函

5、偏离表

6、近三年业绩表

7、现场勘察记录表

报价：

（1）本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

（2）投标方报价上限256.19万元（含税）；

（3）所有报价货币单位为：

合计项目总价    元（人民币，未税）；税率   ；   元（人民币，含税）。

（4）原则上招标人将与中标人签订合同。鉴于此，投标人应酌情考虑总体能力，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价；

（5）投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。（报价应明确含税价格，不含税价格以及开具发票税率）。

（6）投标人所提供的单价需覆盖除尘灰的处置费和运输费等所有费用。

如投标人不认可、不接受付款方式，则须在本标书开标一览表中注明，招标人将视之为主动弃标。

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

5、付款方式：验收通过后，并对发票进行确认后支付，具体以双方最终签署的合同为准。

付款结算方法： 半年期商业汇票

根据每月发动机实际产量计算运维费用后，开具6%的增值税专用发票，入账后30日以半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）结算，一月一结。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8、投标文件格式详见标书附件。

## 七、投标、开标、评标

1.投标保证金：

投标人须向招标人缴纳投标保证金，投标保证金为20000元（人民币大写贰万元整），本次招标收取的投标保证金公对公（基本账户）以现汇形式进行交款，不允许以个人名义交款，汇款时必须注明“公司名称+中国重汽杭发公司污水站委托运营项目”，收款开户行及账户见下：

名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司

地址：萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号

账号：1202051439900007785

开户行行号：102331005147

开户行：工行半道红支行

投标人需在投标前缴纳投标保证金，并在投标文件中上传相关证明。开标时，投标人须向招标人提供付款证明。中标单位的招标保证金在合同签订后的下一付款周期返还到交纳账户；未中标单位的投标保证金在中标结果公布后的下一付款周期返还到交纳账户；开标现场被判定为否决单位的，其投标保证金在开标之后的下一付款周期返还到交纳账户。保证金均为无息返还。

2.说明：

(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

2.开评标：评标方法：资质标审核→技术方案讲解→技术标入围→商务标评审。原则上选取合理最低价中标。

本次招标采用技术方案讲解和技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照前文应标文件组成资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入技术标入围环节；

技术标入围：经技术标讲解后，技术标入围的可以进入公开唱标环节；

公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

中标人确定：技术方案讲解后入围的，原则上合理最低价中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

8.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准

## 九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

⑼被其他投标人举报、检举，并经查实属实的

⑽法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵因重大变故，采购任务取消的。

⑶招标人认为其他应终止招标的情形。

- 终止招标条款补充：（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；（3）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

## 十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形。已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

## 十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

# 第二章  技术要求

一、项目名称

中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

二、技术要求

1、人员配置及用工要求

1.1按照工艺定员，配置人员8人：污水处理总站运行4人、油漆水预处理站运行2人、化验1人（负责两个污水站），污泥压滤及烘干1人，达到两个污水处理站24小时运行、化验和值守的人员配置；该项目人员配置不得低于8人。

1.2承包方需安排管理人员参加招标方要求的各种安全、环保培训；进入招标方公司的承包方所有人员需经过招标方规定的入厂培训，承包方需对其员工定期进行安全、环保等各项培训。

1.3用工年龄要求女性低于45岁，男性低于50岁；且身体健康，无潜在疾病，上岗前需提供身份证信息及健康合格查体报告和职业病医院查体合格报告。

1.4承包方应将其员工的花名册（含身份证号码等信息）报招标方备案，如有人员变更需要在一周内报招标方主管部门。

1.5承包方招聘人员必须符合国家相关法规要求，需与聘用人员签订正式的书面劳动合同，保证所聘用的人员是承包方合法的员工，承包方承担劳动合同法的相关义务和责任，对承包方违反相关规定造成的法律纠纷和经济赔偿由承包方承担。

1.6承包方必须要求其员工遵守招标方的管理制度，招标方有权要求承包方处理违反招标方管理制度的员工，对其员工的行为造成招标方经济损失的，招标方有权要求承包方赔偿相关经济损失。招标方有权对承包方不服从合理的正常工作安排或不能胜任工作的人员要求承包方撤换。

2、工艺及质量要求

2.1 目前杭发公司污水进水端未安装计量仪表，承包方根据招标方要求，在污水进水端分别安装综合废水、油漆废水和乳化也废水进水计量表。

2.2承包方人员严格按照现有工艺、操作流程、现场5s等的规定进行处理，接受发包方的管理；如工艺、流程、现场等执行不到位，进行过程控制责任考核；

2.3承包方可提出工艺、流程、质量、现场等的改善措施，经发包方同意后实施；

2.4承包方必须保证污水处理的达标排放；化学需氧量、总磷、氨氮和总氮排放量不超过年度总量指标；

2.5如污水处理不达标（承包方原因），化学需氧量、总磷、氨氮和总氮排放量超过年度总量指标，或造成污染事故，承包方负全部责任并承担排污费及相关罚款。

3、运维费用

3.1运费费用包括：人工费、药剂费、化验费、设备维护保养费、低值易耗品费、预处理站专项废液处置费、管理费、设备维护、设备日常维修费用等的所有费用；

3.2承包方员工的工作服、劳保鞋、防护帽、防毒口罩、手套等防护用品，以及工具等全有由承包方进行配置和发放；

3.3污水处理正常运行所需的水、电等能源费用由发包方承担；用电、用水划定限额，年用电量为60万千瓦时，年用水量为3600吨，年度统算，超出部分由承包方自行承担。

4、主要工作要求：

4.1必须对污水站管理、维修、运行及化验岗位配置专业合格的人员且数量满足每班次污水处理、化验、污泥压滤等工作的正常运行，负责污水站产生的水处理污泥（危险废物）的装桶并铲运至危险废物仓库，由招标方负责合规处置。

4.2必须服从及遵守招标方的管理及监督，积极响应招标方提出的合理建议和要求，不得以任何理由推脱，并遵守招标方监管部门制定的相关管理制度及考核办法。

4.3建立与污水处理站实际工艺相符的操作规程，保证所有工艺操作符合招标方要求，适时监控工作区域水、电、气等能源情况，发现问题及时反馈招标方，保证污水处理设施正常运行。

4.4必须在每班工作开始前，操作人员应到现场系统巡查一遍，观察水槽液位情况，药箱药液情况，根据污水池水位情况，调整各反应槽的进水流量及加药量。

4.5 必须定期对污水处理站的水质进行分析，必须严格按照招标方的水质监测计划进行检测。

4.6必须在污水处理运行时，应每班开机前决定当班的加药比例，并在运行过程中定期检查污水反应情况，及时调整加药量，特别是已知污水来源、类型、浓度有变化的时候。

4.7对污水处理中产生的污泥等废物，必须及时压滤、装袋（包装袋费用由承包方提供）；

4.8负责配电柜、控制柜、操作箱、控制器等电控原件及阀门、管道、水泵、电机、风机、压滤机等设备维护保养，负责进行污水站设备设施维修，负责维修件采购、更换。负责备品备件、辅料的准备，确保出现设备故障元器件损坏后能及时更换。

4.9清理水池（槽）污泥次数（至少）：地下的收集池、沉淀池、生化池、隔油池，每年各清理一次淤泥，间歇反应槽3-5天排放一次污泥、斜管沉淀槽2-4天排放一次污泥、气浮槽两个月清理一次。

4.10污水处理所使用的药品、药剂必须为符合国家相关规范的合格品，规范的存放并设置标识，其中所使用的盐酸等危险（及管制类）化学品必须按照相关管理部门规定购买、储存并规范使用。

4.11负责现场日常废水化验实验室的运行管理，并配备监测水质种类对应的化验设备和仪器，具体内容包括日常废水取样、检测及水质检测数据汇总记录，要求每班进行取样和化验，化验所需仪器设备及耗材等均须由承包方负责，并每月进行一次统一汇总，按照环保运行质量控制要求制定的废水监测计划实施检测。废水检测结果发生波动较大时，承包方需分析原因，并以书面报告形式汇报至招标方。

4.12必须在每月初提交上月运行记录报告，包含水量、污水处理物料用量，水质监测报告，设备运行及故障维修情况等内容能够反映运行情况的必要材料（办公相关材料均由承包方自备）；每月底提交本月主要工作完成情况和下个月工作计划，其中工作计划必须通过招标方审核。

4.13承包方需提交废水排放异常时的应急预案，当废水排放发生异常时，承包方需做出应急措施，检查原因，并且有足够的专业知识迅速解决问题，防止事故扩大化。

4.14在污水站运营期间，经招标方确认后承包方所投入的相关改造设备设施费用在运营期结束后将进行拆除撤回或折旧换算处理。

4.15在运营期间必须保证人身安全，因承包方责任造成人员伤害和财产损失的，承包方应承担所有赔偿责任。必须以环保要求为标准，达到安全稳定运行、环保排放要求。

4.16承包方选配工作人员应满足招标方的工作需要，且身体健康，熟悉招标方工作内容，具有特殊工器具和设备操作资质的人员来完成招标方工作（如不具备条件应由承包方负责完成培训），选派人员资证需经招标方审核批准后方可上岗。

4.17承包方应严格履行合同的所有条款，必须严格遵守法律法规和上级主管部门及招标方各项有关规定，维护招标方的利益和企业形象，不得拖欠工人工资和相关的补助。应始终采取一切合理的预防措施，防止它的职员和工人发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为，保持项目周围人民及其财产不受上述行为的危害。

4.18 招标方有权对承包方表现不良的个别职工提出辞退意见，承包方应在三天内予以调整或答复。

4.19 承包方的人员的调换要征得招标方的同意，调换人员要接受招标方的考试，并进行安规的培训，此间的一切费用由承包方负责承担。

4.20 承包方对承包范围内的人员及设备安全负责。违反安全操作规定，发生设备损坏或人身伤亡等不安全事件，由承包方承担一切责任并赔偿招标方损失。

4.21 承包方未经招标方同意撤出部分或全部的运行人员，影响到招标方安全生产，所造成的一切经济损失由承包方承担。

4.22承包方要保证环保设施的正常运行，不得无故停运。运行效果应满足国家、地方排放标准要求，不得超标排放，不超总量指标排放，具体污水排放指标数据见附件。

4.23承包方应建立环保设施运行台帐，记录环保设施运行和维护、在线监测数据等能够反映环保设施运行情况的必要材料，并报招标方。双方依据有关规定接受环保部门监督检查。

4.24承包方应对检（监）测的数据真实性负责并接受招标方及相关部门的监查。

4.25 质量文件

4.25.1 承包方应建立并保持文件化的运营服务质量管理文件(包括突发环境事件应急预案)，以确保运营服务质量的相关过程有效运作。

4.25.2 承包方应建立与其运行项目相适应的规章制度、工艺控制文件和作业指导书，并形成文件。

4.25.3 项目运营过程应严格执行各级相关质量文件要求，相关记录完整。

4.26 检(监)测能力

4.26.1 承包方应具备与运营服务领域和活动相适应的检(监)测能力，并建立与其检(监)测活动相适应的管理文件。

4.26.2 承包方应建立并保持文件化的检(监)测规程或作业指导书，明确规定检(监)测的项目、方法、周期和是否符合规定要求的判定规则等，检(监)测规程的建立应依据环境保护标准，包括国家标准、行业标准和地方标准，没有国家、行业、地方标准的，可建立企业标准。

4.26.3 用于检(监)测的仪器设备的配置应能满足运行要求，并设置台账。检测和校准仪器设备应按规定的周期进行校准或检定。对自行校准的仪器设备，应规定校准方法和校准周期等。仪器设备的校准和检定状态应能被使用及管理人员方便识别。

4.26.4 检(监)测的仪器设备应有操作规程，操作人员应具备作业规定的资格和能力，持证上岗。

4.26.5 承包方应建立并保存完整有效的运行检(监)测活动记录。

4.27 运营服务过程控制要求

4.27.1 承包方应识别与运行项目有关的法律法规、政策、标准和技术要求等文件，并采用其有效版本。

4.27.2 承包方项目的运行应符合国家和行业有关标准规定。污水处理站的运行、维护及安全应参照CJJ 60的规定执行;水污染源在线监测系统运行应符合HJ /T 355的规定等。

4.27.3 承包方应对影响运行效果和质量的关键工序进行识别，制定相应的工艺控制文件、作业指导书或操作规程，使相关操作人员对此熟悉掌握，在运营服务过程中有效执行。

4.27.4 承包方在项目运营活动中，应能按照质量文件的要求对运营服务全过程进行质量控制并形成记录。

4.27.5 承包方应对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故进行识别，并建立应急预案。承包方应演练环境应急预案，并保存相关活动记录。

4.27.6 对实际发生的紧急情况和事故，承包方应能及时按照预案做出响应，并保存相关活动记录。

4.28因承包方原因未能及时完成项目的，或因乙方其他原因造成损失的，应赔偿由此给我司造成的损失。

附件：

| 序号 | 主要指标 | 内控排放 限值 | 国家及地方标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 |  |
| 2 | COD（化学需氧量） | ＜400mg/L | ＜500mg/ L |  |
| 3 | 氨氮 | ＜15mg/ L | ＜35mg/ L |  |
| 4 | 总磷 | ＜6mg/ L | ＜8mg/ L |  |
| 5 | 悬浮物 | ＜200mg/ L | ＜400mg/ L |  |
| 6 | 五日生化需氧量 | ＜200mg/ L | ＜300mg/ L |  |
| 7 | 石油类 | ＜10mg/ L | ＜20mg/ L |  |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | ＜10mg/ L | ＜20mg/ L |  |
| 9 | 总氮 | ＜50mg/ L | ＜70mg/ L |  |

# 第三章  投标文件编制

## 一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

## 二、投标文件的编制

1. 投标的语言及计量单位

1.l  由投标人编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

1.2  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2. 投标文件构成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

2.1 投标文件商务部分

（1）资格证明文件包括：

1.1统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

1.2相关资质证书；

1.3法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

1.4投标人须提供上一年度的财务报表（资产负债表、利润表）的复印件；

1.5近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明。

1.6投标人自认为需提交的符合本招标文件总则第二章第1条所有内容的其他条款并附录。

1.7投标人应提交《投标文件》、《投标函》。

1.8信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）

1.9企业概况一览表：包括人员、设备、技术、专利、工艺等；

1.10投标保证金缴纳凭证。

重要提示：应标资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

（2）技术部分：

1、技术规格偏离表，必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2、投标人需提交的其它资料。

（3）商务部分：

(一)投标函

(二) 开标一览表；

(三)投标分项报价表

(四)商务条款偏离表；

(五)企业情况、从业经历、服务承诺一览表。

(六)投标承诺书

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

2.2 投标文件技术部分：

（1）技术规范及服务要求：详见技术协议；

（2）投标技术方案；

（3）投标人需提交的其它技术资料。

# 投标附件：

## 附件1 投标函

项目名称： 中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

投标书

致中国重汽集团杭州发动机有限公司：

根据贵方污水站委托运营项目招标文件，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

- 资质文件

- 开标一览表

- 商务标书

- 技术标书

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

## 附件2 投标文件目录

项目名称： 中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

## 附件3 法人授权委托书

项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

法人授权委托书

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的中国重汽杭发公司污水站委托运营项目  的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件

## 附件4   开标一览表

项目名称： 中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

开标一览表

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

| 项目 | 不含税单价元/台 | 含税单价元/台 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 委托运营 |  |  |  | 2026年预计产量109860台 |

注：1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

- 本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

## 附件5   分项报价单

项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

分项报价单

运维费用包括：人工费、药剂费、化验费、设备维护保养费、低值易耗品费、预处理站专项废液处置费、管理费、设备日常设备维修费用等除水电能源费及设备大项修费（计划提交我方评估）之外的所有费用。水、电等能源费用由招标方承担。用电、用水每月划定限额，年度统算，超出部分由投标方自行承担，且计量仪表的采购安装等费用均由投标方承担。

| 表1：报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 | 数量 |
| 药剂配置 |  |  |
|  | … |  |
| 车辆配置 |  |  |
|  | … |  |
| 人员配置 | 管理人员 |  |
|  | 作业人员 |  |
|  | … |  |
| 增值服务 |  |  |
| 注：该表可根据实际情况做适当调整或增加附件说明。 |  |  |
| 表2：报价清单 |  |  |
| 项目 | 类别 | 金额 |
| 成本构成 | 维修费（元/年） |  |
|  | 药剂消耗费（元/年） |  |
|  | 耗材更换费（元/年） |  |
|  | 车辆运输费用（元/年） |  |
|  | 人工服务费用（元/年） |  |
|  | 管理费用（元/年） |  |
|  | 利润 |  |
|  | … |  |
|  | 合计（不含税） |  |
| 注：该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。 |  |  |

- 表3：主要耗材及备件报价清单

| 序 号 | 常用耗材、备件部件名称 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 单价 | 单次使用数量 | 单次费用 | 更换周期（耗材） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注： 投标人须按本表规定及招标文件要求进行报价，已填写内容不得擅自改变，未填写内容由投标人自行填报。

投标人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：

## 附件6   运营方案

投标人按照业主需求书及招标文件规定编制运营方案，包括但不限于以下内容：

1、项目日常运营维护方案

2、对关键性技术问题认识及对策措施

3、应急预案

4、人员配置情况(每班至少2人以上，其中有1人会污水指标化验工作)

5、质量保证措施

6、成本节约计划

7、项目移交方案

8、安全、文明和环保方案

9、其他相关内容

## 附件7 承诺函

项目名称： 中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

## 附件8 偏离表

项目名称： 中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

## 附件9 企业情况及服务承诺一览表

项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

企业情况及服务承诺一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业从事环境检测持证员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要检测设备、实验室数量及规模等、具有自行检测资质的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对本招标项目的服务方案及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 检测人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆（品牌、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

## 附件10 近三年业绩一览表

项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

近三年业绩一览表

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 涉及种类 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件11    现场勘察记录表

项目名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司污水站委托运营项目

日期：  年   月   日

污水站委托运营项目现场勘察记录表

| 项目名称 | 杭发公司污水站委托运营项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 勘察时间 |  |  |
| 勘察内容 | 1、对投标人的污水性质是否清楚？ | 是□ 否□ |
|  | 2、对投标人的污水处理工艺是否清楚？ | 是□ 否□ |
|  | 3、对该项目的人员配置是否清楚？ | 是□ 否□ |
|  | 4、污水排放指标是否能达到投标人的要求？ | 是□ 否□ |
|  | 5、其他补充内容 |  |
| 现场勘察单位名称 |  |  |
| 现场勘察代表签字 |  |  |
| 实施单位陪同人员 |  |  |

## 附件12 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 职业健康”，业务主管部门选择“安全环保部”。

## 附件13 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情