中国重汽集团卡车公司总装二部充电模块维修项目招标书

招标编号：FSCZB2025120037

招标人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二五年十二月

- 项目介绍

一、项目概况

1、项目名称：卡车公司总装二部充电模块维修项目

2、项目实施单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

- 3、招标方式：公开招标

4、项目等级：卡车公司总装二部调试充电桩两台由于每日充百辆以上电车，充电桩负荷较大经常超频运行，内部温度过热，充电桩内部14台充电模块出现故障，影响生产节拍，申请有资质的厂家进行外委维修。

工作制度：全年工作 365 天、 双 班制、

使用环境：内部

1）海拔高度：1000m以下；2）环境温度-20--+45℃，最大日温差：25℃；

3）年平均湿度：59%

4）地震裂度：七度

5）使用地点：济南卡车股份有限公司党家厂区

6）电源：符合中国制式，供电电压：380V±15%，供电频率50HZ±2%

备注：法人代表授权书做为应标的重要依据传到系统应标阶段，并正确填写联系人及电话，投标方需要在投标前，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人高宝庆微信号732627433，否则视为无效报名

第二章   投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 本项目招标人为中国重汽集团有限公司，以下简称“招标人” |
| 2 | 投标文件的式样和签署 | 招标方式为电子化线上及现场投标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报名各一份。 投标文件编制目录及逐页编码，扫描为PDF版需加盖公司红章和电子版（开标后发给招标人） |
| 3 | 报价 | 1）投标人应根据技术需求书，在投标文件中提供其满足技术要求的产品的介绍、报价（格式见附件） 2）投标人应根据招标书中的要求，提供细化的分项报价表，具体格式见附件。 |
| 4 | 投标保证金及标书费用 | 投标人应提交人民伍仟元投标保证金，待我公司招标结果审批流程通过后退还投标单位的保证金。 电子回单请注明：动能部高宝庆--充电模块维修项目投标保证金 如未注明，保证金将无法退回。 |
| 5 | 投标保证金 形式 | - 交付形式：电汇。（投标方需要在开标前，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人高宝庆微信号732627433，否则视为无效报名） 账号：531900051810601 户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部 联行号：308451028020 缴纳时间：2025年 12 月19日17:00时前 发生以下情况时，有权没收保证金： (1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； (2)供应商在响应文件中提供虚假材料的； (3)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； (4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的； (5)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。 (6)截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。 (7)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的； (8)采购文件规定的其他情形； |
| 6 | 招标书发送方式及投标有效期 | 招标书以电子化方式，发送到中国重汽e采通。 投标人在有效时间内进行应标。在截止时间内应标有效，过期无效。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间 | 1、投标人在应标截止时间前完成资质文件、技术标、商务标、三年财务报表的填报，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 2、招标负责人：王秀鹏 18764151836 3、实施单位联系人：高宝庆 13505404840 技术联系电话：滕工15253110907 4、开标方式：线上开标 2）应标时间：2025年 12 月 9 日16:00时--2025年 12月 14日17:00时 3）投标时间：2025年12 月 14日17:00时--2025年 12 月19日17:00时 4）开标时间：2025年 12 月 25日9:00时(初定） 5）在商务标价格再次澄清时间节点控制在20分钟内。 |
| 8 | 招标文件发布 | 公开招标、邀请招标项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前（非依法必招项目，至少3日前），以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 |
| 9 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝 | 1）不满足招标文件对合格投标人的基本资质要求的； 2）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； 3）投标人在投标文件中提供的工程施工及/或服务关键条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的； 4）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的； 5）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 6）投标文件或投标有效期不足的； 7）投标文件中提供虚假或失实资料的； 8）投标人的投标报价严重高于招标人及其同属二级公司2022年1月1日以来同种工程项目的价格的； 9）未按照招标文件规定的方式领取招标文件并按要求递交投标文件的； 10）评标领导小组认为不能实质上满足招标文件其它要求的。 |
| 10 | 评标 | 成立招评标工作小组，所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，组长：系统中按照专业领域，随机抽取。组员：系统中按照专业领域，在项目实施单位与价值工程部分别抽取一人，组成三人评标小组比价。 - 评分标准：在响应技术和商务要求前提下，最低合理价格中标。 |
| 11 | 废标 | 符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的、出现影响采购公正的违法违规行为的、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、采购任务取消、付款方式偏离招标文件的等 |
| 12 | 合同签订 | 合同有效期为12个月，项目实施单位与中标（成交）人在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，依照《合同管理办法》签订合同。 |

线上招标流程说明

线上开标，投标厂家应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽e采通查看标书文件，不开通e采通开将无法进行招投标。招标应配备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表（价格分解表）。招标完成后以上所提供的所有材料投标方将（加盖红章）及线上招标的所有的澄清资料发到招标人处，进行备案。
招标人将招标文件上传至重汽e采通和中国重型汽车集团有限公司官网，意向投标人下载招标文件。在规定时间内，缴纳投标保证金。

注：项目应标报名在重汽e采通中完成，所有应标审批环节均须在重汽e采通中完成，重汽e采通网址http://ecaitong.sinotruk.com:8012。“请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。”

第三章  资质文件规范

一、基本要求

1、公司注册资本不少于300万元（人民币）；

2、公司需成立两年以上，或有类似设备安装、维修、销售相关工作经历和成功的工程案例；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

二、投标人应按资质文件格式要求组成投标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）。

投标资质文件：

a)经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

b)法定代表人授权书及身份证复印件（须提供原件并加盖公章，格式见附件3）、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章），如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

c)企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

e)安全资格证（如有，请提供），维修施工人员的相关证明材料及操作证。

d)加盖公章的投标保证金银行回执单

f)提供与本次招标相同类似业绩表及合同文本（扫描版）

g)提供投标人基本付款信息。

三、投标人须知：应明确要求投标人提供

①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的（2021年后）财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表（2020年后），包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

②企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- ④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

第四章  商务规范

- 一、商务组成文件

投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需提供的文件。

1、商务文件基本内容

a)开标一览表（格式见附件）

b)商务条款偏离表（格式见附件）

d)售后服务及相关承诺类

e)投标人认为需提供的其它文件和证书

f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件)。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

二、价格与支付

- 1、报价：报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表（后有附表：开标一览表）

2、付款结算方法：半年期商业汇票 （包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。最高含税限价：0.83万元

a)在合同约定维保期内全部实施完毕无质量问题，经检验、调试及至少30天试运行、最终验收合格后供方提交下列单据经需方审核无误后，委托方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付给承揽方合同价格约 90%的价款。

A 金额为合同总价格100%的增值税发票（适应税率）（正本一份，复印件二份）。

B 该项目经相关机构最终验收、备案证书或资料文件的复印件一式五份。【特殊项目才需要】

b)剩余合同总金额的约10%作为质量保证金，待该合同标的质量保证期满，经项目招标单位出具证明和必要的手续，委托方在按照规定账期内内支付给承揽方该合同价格的约10%尾款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

付款方式和付款比例不允许偏离

- 合同有效期：12个月

- 签定框架合同，根据维修内容及明细据实结算

三、转包及分包

1、本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

2、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

四、现场踏勘

投标方需对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

- 附表：

- 开标一览表

投标人名称：                                        单位：人民币（元）

报价为不含税价、税率及含税总价:

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 原设备品牌 | 单位 | 未税单价（元） | 预估数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅电驱动供电变压器 | THG-909-1.3 | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 前级开关管水泥电阻、电解电容、辅助电源变压器 | φ8-0.4.1 PJJJ06/p11 TH5-6310.14 | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 前级整流桥、电容 | / P93160 | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 前级整流桥、印制板 | / XDF2236 | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 前级整流桥、电容、传感器 | / PJJJ06/p11 / | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 前级整流桥、印制板、传感器 | / XDF2236 / | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 前级整流桥、电容支架 | / | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 前级Q13 | JT105F-1 | 安智科为 | 个 |  | 1 |  |
| 9 | 后级整流桥 | BF | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 前级整流桥、电解容、后级母线电容 | MPR 310-X2 P93160 | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 前级整流桥、前级母线电容 | / PET | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 前级整流桥、电容、插件 | / PJJJ06/p11 / | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 印刷板 | XDF2236 | 安智科为 | 块 |  | 1 |  |
| 14 | 前级整流桥、12V插件 | / 12V | 安智科为 | 套 |  | 1 |  |
| 1 | 不含税合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税费13% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 含税合计金额大写人民币;元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                     单位：人民币

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年    月    日

第五章  技术文件规范

一、维修需求：

- （一）基本要求

1、投标方所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

5、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

7、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

- （二）技术标准:

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 | GB/T 8196-2018 |
| 2 | 通用机械设备安装工程质量检验评定标准 | TJ305-75 |
| 3 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB50231-2009 |
| 4 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ 46-2005 |
| 5 | 机械工业职业安全卫生设计规范 | JBJ 18-2000 |
| 6 | 机械工业环境保护设计规范 | GB 50894-2013 |
| 7 | 工业企业噪声控制设计规范 | GB/T 50087-2013 |

（三）维修方式：

承揽人提供维修更换所需的备件（参考明细表），提供维修更换所用的仪器工具，承揽方派遣技术人员到现场安装、升级、更换及维修，包工包料包运输，并对更换维修效果负责。

（四）安全要求：

1、根据甲方生产安排进行维修。

2、施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。开工前，将本单位的安全教育情况（包括方式、主持人/主讲人、参加人、时间、地点、内容等）书面通报业主。

3、施工单位在施工前必须与业主签订《相关方安全管理协议书》（业主格式），现场施工人员必须备有《相关方安全管理协议书》复印件，以备有关部门检查。

4、施工单位在施工前必须到业主有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。

5、工程开工前, 施工方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

6、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

7、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

8、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

9、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

10、施工队伍中特种作业人员及特种设备作业人员，应持相关部门颁发的合规、有效证件持证上岗。

11、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

12、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

13、下班后，安全员必须检查所有设备，切断电源，关闭气阀，消除任何安全隐患。

14、按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导、监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，业主有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。

15、发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

16、竣工验收交付业主方之前，施工方对其已完工程负有保护责任。

17、作业前，施工方需了解现场存在的风险，做好应对方案，方可进行施工。

18、施工方操作人员应采取穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴防护镜等辅助安全措施。

（五）施工基本要求：

1、承揽方须按招标方指定的时间、地点进行安装、更换、维修。

2、更换损坏辅电驱动供电变压器、前级开关管水泥电阻、电解电容、辅助电源变压器、前级整流桥、电容、前级整流桥、印制板、传感器、电容支架、前级Q13、后级整流桥、后级母线电容、前级母线电容、前级整流桥、12V插等电器元件，据实结算。更换备件参考名细如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 原设备品牌 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅电驱动供电变压器 | THG-909-1.3 | 安智科为 | 套 | 1 |
| 2 | 前级开关管水泥电阻、电解电容、辅助电源变压器 | φ8-0.4.1 PJJJ06/p11 TH5-6310.14 | 安智科为 | 套 | 1 |
| 3 | 前级整流桥、电容 | / P93160 | 安智科为 | 套 | 1 |
| 4 | 前级整流桥、印制板 | / XDF2236 | 安智科为 | 套 | 1 |
| 5 | 前级整流桥、电容、传感器 | / PJJJ06/p11 / | 安智科为 | 套 | 1 |
| 6 | 前级整流桥、印制板、传感器 | / XDF2236 / | 安智科为 | 套 | 1 |
| 7 | 前级整流桥、电容支架 | / | 安智科为 | 套 | 1 |
| 8 | 前级Q13 | JT105F-1 | 安智科为 | 个 | 1 |
| 9 | 后级整流桥 | BF | 安智科为 | 套 | 1 |
| 10 | 前级整流桥、电解容、后级母线电容 | MPR 310-X2 P93160 | 安智科为 | 套 | 1 |
| 11 | 前级整流桥、前级母线电容 | / PET | 安智科为 | 套 | 1 |
| 12 | 前级整流桥、电容、插件 | / PJJJ06/p11 / | 安智科为 | 套 | 1 |
| 13 | 印刷板 | XDF2236 | 安智科为 | 块 | 1 |
| 14 | 前级整流桥、12V插件 | / 12V | 安智科为 | 套 | 1 |

3、检修维护前后双方需视频记录或拍照留存，维修完成后出具一个维修报告，明确维修内容，更换备件明细、数量、品牌、型号及系统现状，作为项目开展的实际工作及项目验收依据之一。

4、施工方检修维护完毕后，旧件交给委托方进行处置，清理现场产生的垃圾并负责合规处置。

5、施工方应严格按照相关规范操作并遵守卡车公司相关规章制度，切记佩戴好个人防护措施，安全作业。

6、在维护过程中、后，由于施工方维护不当造成招标方设备、零部件损坏的、人员受伤等，由施工方承担由此造成的损失并负全部责任。

7、施工过程必须设施安全警示标识，施工人员必须经过安全技术交底，且技能素质必须符合规定要求，取得相关带电作业资质，持证上岗。

8、在维修施工过程中，如发现问题及时汇报。

9、如因施工方产品质量问题或施工方违反安全规定、操作失误而发生的事故，一切责任由施工方承担。如因施工方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由施工方承担；

二、施工范围、地点、工期及质保期要求

1、施工地点：中国重汽集团济南卡车制造公司党家厂区

2、合同有效期：12个月，签定合同后，根据甲方生产安排施工工期3天之内交货至供货地点并完成安装调试，30个日历日之内完成（或协助完成）终验收（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。

3、质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由责任方承担）

三、服务范围及要求

（一）技术指导和培训服务

1、投标方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对于非标产品】

2、若投标方提供技术质量等，与投标方外购的技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对于非标产品】

3、投标方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对于非标产品】

（二）运输服务

投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点 。

（三）售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2、在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、投标方应为委托方提供最佳的服务。

（四）其它服务

1、若投标方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

四、预验收和终验收要求【特别是非标产品】

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中设备使用正常，控制操作无误；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2、一般标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.按要求内容进行维修，达到安全使用标准。

c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见。

3、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收

- 附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件1：

投 标 函

致：中国重汽集团有限公司

根据贵方为       项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为详见开标一览表。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件1-2

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）联系电话                      为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件2：

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2、注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3、营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、名称： |  |  |  |  | 2、等级： |  |  |  |  | 3、证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理 人员 |  | 技术 工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： |  |  |  | 2、邮编： |  |  |  |  | 3、传真： |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： |  |  |  | 2、职务： |  |  |  |  | 3、联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1、名称： |  |  |  |  |  |  | 2、账号： |  |  |  |  |
| 投标人组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件3：

近三年的财务状况表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：

日期：

附件4：                        业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件5：          商务条款偏离表

招标项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

- 其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

- 如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

附件6：技术需求偏离表（须点对点应答）

招标项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件7：已获得相关的发明专利清单

| 专利名称 | 专利号 | 正式批准时间 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

### 附件8：SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022（注册成功后，请立即修改密码）

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标→工艺设备→工艺设备”，业务主管部门为“工艺研究院”。

### 附件9：SRM系统供应商用户手册

系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/（以下内容可能非最新版本，仅供参考，请登录系统网址后，点检查看最新版供应商手册）

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022（注册成功后，请立即修改密码）或短信信息

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，编辑技术标澄清函最后填写授权代表姓名及电话。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并填写商务澄清内容（最后填写授权代表姓名、电话），之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件10：SRM系统供应商近三年数据更新