济南部件公司多联机空调维保项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026070161

招 标 人：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

2026年07月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分  合同主要条款	14

第四部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：济南部件公司多联机空调维保项目

- 项目编号：ZBGL2026070161

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：本项目为多联机空调全流程维保服务，包含空调滤网清洁、外机保养、故障排查维修、原厂配件更换、系统调试检测等全部维保内容。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 项目预算3万元（含税）。

- 注：投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

招标人地址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂

商务联系人：郝龙磊

电话：13853169035

邮箱：haolonglei@sinotruk.com

技术联系人：郝龙磊

电话：13853169035

邮箱：haolonglei@sinotruk.com

合格的投标人

(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*(2)公司成立一年以上（以营业执照成立日期到开标当日满一年为准）；注册资金不少于100万；经营范围满足招标项目需求；

*(3)投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

(4)具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与招标项目相关的重大行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除。

(5)投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。

(6)具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

(7)投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

*(8)投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

*(9)投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

(10)投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

(11)投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

(12)投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

(13)投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

(14)投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

(15)本次招标项目不接受联合体投标；接受代理商投标；

*(16)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

(17)投标文件1正4副共计5份并附U盘电子版（详见本招标文件“第二章 投标文件编制”）。

(18)投标人须提供类似业绩合同原件。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，由专家组评定扣分或废标处理；第2、3、8、9、16项在开标前核验（由投标人单独提供），其余文件开标后核验。

逾期的投标文件招标人不予受理。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年7月10日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2026年7月16日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。

  - 投标截止时间：2026年7月22日17:00:00（北京时间）。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年7月22日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至技术联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2026年7月22日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件（均需逐页加盖公章）和盖章扫描电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成。

  - 资质文件

    - 具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件（加盖公章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明复印件；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 保密承诺函（附件2，需盖章）；

    - 类似业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 空调维保服务技术方案对比表。

    - 投标维保服务配置明细表，列明服务分项、服务内容、服务标准、服务配件规格型号、品牌等信息（要求与分项报价表完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；

    - 服务技术规格偏离表（附件3）；

    - 空调维保服务技术性能、服务参数、维保标准的描述；

    - 备件工具材料明细表；

    - 类似业绩（签订日期为2021年1月1日至今）；

    - 评分标准或“第二部分 技术要求”要求的其他内容。

    - 商务标

    - 开标一览表（附件4）；

    - 投标函（附件5）；

    - 服务承诺函（附件6）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

    - 商务条款偏离表（附件7）；

    - 分项报价表（附件8）；

    - 备配件目录价格及折扣报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币3万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的装订、密封

  - 装订要求

- 投标文件须按招标文件规定的组成顺序装订成册，资格证明文件、技术标文件、商务标文件各自独立成册。每类文件的总册数不得超过两册。所有文件册须分别进行胶装，不得采用活页、散页形式。

  - 纸质文件要求

    - 投标文件正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章，详见附件10。

    - 资质标书、技术标书、商务标书：均须提供 一式5份，包括正本1份、副本4份，正、副本均须在封面显著位置明确标注“正本”或“副本”字样。保证正本与副本的内容一致。若正本与副本内容不一致，以正本为准。

    - 开标一览表，另外单独提供1份。

  - 电子文件要求

    - U盘存储版：包含资格标文件、技术标文件、商务标文件的加盖公章的完整电子版文件1份。

    - 系统上传版：投标人须将加盖公章的完整电子标书（含资格、技术、商务标书）扫描件上传至“中国重汽e采通”平台。若纸质版与电子版内容不一致，以系统上传的电子版为准。

  - 封装要求

    - U盘须单独密封于一个袋内；

    - 资质、技术与商务投标书应分别单独包封。即：所有资质投标书（正副本）封装为一包，所有技术投标书（正副本）封装为一包，所有商务投标书（正副本）封装为一包，共三个包封；

    - 开标一览表须单独密封于一个袋内。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节：

- 投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

- 纸质版投标文件、U盘电子版由投标人在开标日前邮寄到指定地址；或由投标人自行带到开标现场，在开标时当场交予招标负责人。

- 邮寄地址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂；

- 联系人及联系方式：郝龙磊13853169035

  - 投标文件递交截止时间：2026年7月24日8:59:59（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账

- 从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

收款账号：20000042845000032899980

开户行名称：北京银行股份有限公司济南分行营业部

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

  - 保证金缴纳截止时间：2026年7月21日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2026年7月24日9:00:00（北京时间）

  - 开标地点：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂传动轴厂房213会议室

- 注：开标需携带新版营业执照副本原件、近三年的财务审计报告原件、法人授权委托书原件、法定代表人或授权代表的身份证原件业绩合同原件等其他招标文件要求的材料。

  - 开标方式：线下招标

- 评标

  - 评标方法

- 本次招标采用综合最低价评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 采用技术入围后，商务实行低价中标。

  - 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标公告编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮商务谈判评审，期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 维保服务核心技术方案 | 50分 | 所投空调维保服务方案（含维保技术标准、服务流程）满足招标文件要求得 40 分；每一项维保技术标准、服务流程优于招标文件的加 1 分，最高加 10 分；每一项维保技术标准、服务流程低于招标文件的减 1 分，减完为止。 |
|  |  | 通用技术要求 | 14分 | 投标文件中提供完整的空调维保作业指导书、服务参数对照表、从业人员资质证书、设备检测校验报告等资料得 8 分，缺一项关键资料减 2 分，减完为止。维保工具、检测设备具备国家 / 行业检测认证，提供有效认证证书，每项认证得 1 分，最多得 4 分。维保作业符合国家节能、安全规范标准，提供相关证明材料得 2 分，无证明材料不得分。 |
|  |  | 维保质量及保障措施 | 6分 | 空调维保质量管控体系完善、故障排查修复能力强，服务口碑稳定，具备标准化维保质控流程、全流程质量追溯保障措施的酌情得 1-6 分。 |
|  |  | 维保服务周期响应时效 | 6分 | 响应维保周期基本要求得基本分 2 分；能提供详细的年度维保排期计划、24 小时应急抢修保障方案，有详细缩短故障处置时长、保障设备稳定运行的专项措施及佐证材料，根据实际情况酌情得 1-4 分。 |
|  |  | 类似维保业绩 | 6分 | 投标人每有一项空调维保类似业绩（签订日期为 2020 年 1 月 1 日至今），根据业绩规模、服务年限酌情得 1-6 分（必须提供合同原件，否则不得分）。 |
|  |  | 注册资本金及近三年营收情况等 | 6分 | 1.企业注册资本金达到100万元得1分，每增加200万加0.5分，最多加3分； 2.近三年营收情况等内容，根据财务报表情况，酌情得分，最多得2分。 |
|  |  | 履约能力 | 6分 | 视投标人综合服务实力、行业品牌影响力、本地服务网点覆盖、财务状况、维保人员配置、安全文明作业、节能环保运维方案等综合情况酌情得 1-6 分。 |
|  |  | 质保期及售后服务 | 6分 | 维保质保期满足或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力酌情得1-6分。 |
| 商务标 |  | 投标报价 |  | 技术标入围后，商务标实行低价中标。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 3、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 4、综合最低价；技术标入围后，商务标实行低价中标。 |  |  |  |  |

定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货地点：详见技术要求。

- 交货方式：详见技术要求。

- 质保期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 付款方式：银行转账。

- 付款节点：

- 每次服务竣工验收合格后，双方对实际的工作量和工作内容进行签字确认后付款至服务费的90%，服务费的10%作为质保金，质保期内（1年）无质量问题后支付。工程款发票要求为增值税专用发票。因发票违规给付款方造成的增值税、所得税等损失，由开票方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南汽车部件有限公司。

第二部分　技术要求

## 第一节  采购货物使用环境

一、项目名称：多联机空调维保项目

二、建设地点：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

三、使用地点：餐厅

四、工作制度：多联机空调在冬季、夏季开放。

五、使用地点区域自然环境：

1、海拨高度：1000m及以下。

2、环境温度：-10℃～+45℃。

3、相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

六、能源环境：

1、电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

## 第二节  采购服务概况

一、服务名称：多联机空调维保

二、服务数量：

采购服务主要构成一览表

| 序号 | 物料 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机清洗及检修1 | MCC暗藏吊顶室内机 | 台 | 1 | 清洗内机回风滤网及检修，含吊顶拆装 |
| 2 | 室内机清洗及检修2 | MDB暗藏吊顶式新风机 | 台 | 1 | 清洗内机回风滤网及检修，含吊顶拆装 |
| 3 | 室外机清洗及检修 | MDS顶出风室外机 | 台 | 1 | 1.电脑检测机组各项运行参数并校正高、低压传感器、温度传感器等部件； 2.检查冷媒系统是否有泄露； 3.机组供电电源、压缩机、风机等动力部件运转电流等常规电气检查保养； 4.电控系统的除尘吹扫及清理; 5.室外主机冷凝器翅片清洗。 |
| 4 | 线控器 | 型号MC322 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 5 | 内机主板 | 型号MC204 | 套 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 6 | 外机主板 | 型号MC250 | 套 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 7 | 压缩机变频驱动板 | 型号MC729 | 套 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 8 | 风机驱动板 | 型号MC701 | 套 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 9 | 滤波板 | 型号MC717 | 套 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 10 | 压缩机 | 型号 DC80PHDG-D1Y2 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 11 | 四通阀 | 型号DSF-50-R410A | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 12 | 电子膨胀阀 | UKV-25D57 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 13 | 温度传感器 | PT2M-51F | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 14 | 制冷剂 | R410A冷媒 | kg | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 15 | 打压查漏 | / | 次 | 1 |  |
| 16 | 焊接 | / | 处 | 1 |  |
| 17 | 抽真空 | / | 次 | 1 |  |
| 18 | 检修/调试人工费 | / | 次 | 1 |  |
| 19 | 普通清洗保养室内机 | MCC140XP | 台 | 1 | 清洗内机回风滤网及检修，含吊顶拆装 |
| 20 | 深度清洗保养室外机 | MDS180ER5-FV | 台 | 1 | 清洗内机回风滤网及检修，含吊顶拆装 |
| 21 | 深度清洗保养室内机 | MCC140XP | 台 | 1 | 清洗内机回风滤网及检修，含吊顶拆装 |
| 22 | 压缩机 | E705DHD-72D 2YG | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 23 | 压缩机 | SAVC070D22U LKA | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 24 | 压缩机 | E655DHD-65D 2YG | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 25 | 压缩机 | E405DHD-36D 2YG | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 26 | 压缩机 | E655DH-65D2 YG | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 27 | 室外主控板 | 1≤匹≤16 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 28 | 室外主控板 | 匹≥18 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 29 | 变频模块 | 35A （PS22A78） | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 30 | 变频模块 | 50A （PS22A79） | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 31 | 四通阀 | 匹≤16 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 32 | 四通阀 | 匹≥20 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 33 | 室外风叶 | ZL-700*202* 20-3N | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 34 | 室外风叶 | ZL-560*162* 20-4N | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 35 | 室外交流电机 | 匹≤16 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 36 | 室外交流电机 | 匹≥20 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 37 | 室内电机 | 匹≤2 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 38 | 室内电机 | 3≤匹≤5 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 39 | 室内电机 | 10 匹风管 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 40 | 室内电机 | 20 匹风管 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 41 | 内机节流部件 | 内置全系列 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 42 | 内机节流部件 | 外置全系列 | 台 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 43 | 室内主控板 | 匹≤3 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 44 | 室内主控板 | 匹≥5 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 45 | 风机电源 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 46 | 风机模块 | 15A | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 47 | 室外机滤波板 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 48 | 外置排水泵 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 49 | 线控器 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 50 | 内机回风口加装回风帆布改造 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 51 | 内机冷凝水管路保温 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 52 | 内机管路保温 | 全系列 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 53 | ABS 出风口 | 600*600 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 54 | 保温风道天圆地方 | 485*300 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 55 | 登高车 | 8-10 米/时 | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 56 | 深度清洗新风机组 | MDBX580VP | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 57 | 操作间主机深度清洗 | MDBX580VP | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |
| 58 | 深度清洗新风出风口 | MDBX580VP | 个 | 1 | 备品备件，高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求。 |

备注：①本表所列内容为本项目维保服务核心工作及配套备品备件清单，投标人需完整提供本表全部维保作业、备用配件，同时覆盖招标文件约定全部维保配套服务，请投标人完整研读本项目服务范围章节。投标人若对清单、服务范围存在任何异议，无论差异大小，均须在投标文件“商务偏离”表中逐条详细列明说明。

② 本表“服务交付模式”指：包含现场上门、工具耗材运输、现场拆装检修、配件更换、系统调试、竣工验收、甲方操作人员技术培训、售后质保等全部相关工作。

三、采购服务特别说明

招标方所列维保服务内容、设备型号、配件规格，如为某一品牌 / 设备原厂特有，则该名称、型号、规格仅作为参考；但要求投标方所提供的维保服务、更换配件、系统调试必须满足本技术标书实质性要求，确保空调机组正常、安全、稳定运行。

第三节  采购服务技术要求

1基本要求

1.1 室内机清洗及检修：

确保滤网无脏污、油污、灰尘附着，保持清洁状态。

回风滤网、蒸发器、接水盘、风道彻底清洁，无灰尘、油污、堵塞、异味；

内机风机、电机、导风部件运转正常，无抖动、无异响；

电气接线紧固、绝缘良好，接水盘排水通畅无渗漏；

含吊顶拆装、恢复、清洁归位，完工后符合现场安全与美观要求。

1.2 MDS室外机清洗及检修：

1.2.1 确保高、低压传感器显示值与实际值的偏差不超过50KPa。

12.2 温度传感器阻值应在标准值范围内（环境温度25摄氏度时，阻值为10k）。

1.2.3 冷媒系统压力值应在标准值范围内（平衡压力0.8Mpa-1.7Mpa）。

1.2.4 机组供电电源电压应在标准值范围内（380V±10%）。

1.2.5 压缩机工作电流和电压应在规定范围内，排气温度（70℃-105℃）、排气压力（2.4Mpa-3.2Mpa）应正常。

1.2.6 电源线应无破损，接线盒无进水，接线无松动。

1.2.7 风机等动力部件运转电流应在标准范围内，风机电机应正常启停、无异响。

1.2.8 冷凝器翅片应保持无脏污、油污、灰尘附着。

1.3 配件供应：

提供的所有配件应高于原品牌、型号，如需更换，品牌和型号满足设备需求，确保设备运行的稳定性和可靠性。

- 配件须全新正品，提供合格证明，严禁翻新件、拆机件、非标件。

2执行标准：执行国家及行业最新标准，标准不一致时按最严格标准执行，环保、噪声、安全符合国家现行规范。

3 技术要求及参数：严格按照多联机空调维保规范及设备原厂标准执行。

第四节  服务范围

1  主要服务范围

1.1  招标方仅提供维保作业所需的现场作业场地。

1.2  招标方只负责提供符合本技术标书中“采购服务概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口。如，供电至系统电力接口的接线端，水、气、汽等供至系统联接法兰外端（不含联接所需螺栓等紧固件和其它必需配件）。

1.3  投标方应提供包括货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。

1.4  投标方应提供包括为保证配件正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在服务范围之内。

1.5  投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并在投标报价部分说明数量。

2  备品备件、易损件和专用耗材供货范围

2.1  招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

2.2  投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件和专用耗材，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用时间。

2.3  投标方须提供关键易损件、耗材的规格参数、技术要求、适配说明等资料。2.4  投标文件中，应当有备品备件、易损件和专用耗材的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。

2.5  备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

3  技术资料供货范围

3.1  投标方须负责在定标后15 日历日内，提供空调维保所需的全套纸质、 电子版资料；电子版为常用可读格式，原厂资料须提供中文说明或对照文本。

3.2  投标方须对现场作业条件、用电安全、环保要求、高空作业、动火作业等提出明确安全要求与注意事项。

3.3  投标方须在预验收前提供空调系统功能说明、检修流程、操作要点等资料。

3.4  投标方须在终验收前提供维保所需常用配件、耗材的品牌、型号、规格、供货渠道等信息。

3.5 投标方须在终验收前提供操作使用手册、日常保养手册、安全操作规程、合格证、检测报告等全套资料。

3.6 本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

第五节  服务方式

1  服务地点

中国重汽集团济南汽车部件有限公司。

2  服务周期

2.1 投标方在接到招标方维保通知后 24 小时内进场开展服务。

2.2  单次维保作业须在连续15日历日内完成全部清洗、检修、调试工作。

2.3  维保完成后连续 5日历日试运行检测合格。

2.4  连续 30 日历日之内完成（或协助完成）终验收。

2.5  投标方须提供详细服务工期计划、作业流程、安全方案。

3  质保期

3.1  本项目空调维保服务整体质保期为 12 个月，自竣工验收合格签字之日起计算。

3.2 质保期内，凡因维保质量、配件质量、安装调试原因出现故障，投标方须免费维修、免费更换配件，相应更换 / 维修部分的质保期重新起算。

4  包装

4.1  投标方所提供货物的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

4.2  包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

4.3  投标方所提供货物的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.4  投标方应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

4.5  每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

4.6  每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

4.7  投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

4.8  包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

4.9  在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物完好无损。

5  运输

5.1  同批货物应统一包装、编号运输。

5.2  一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

5.3  在每批货物发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物发出日期等相关内容。

5.4  投标方应负责将货物运到目的地，承担国内运输直到在我工厂就位费用，并做到货物在任何运输过程中不受损坏和遗失。投标方应负责买方现场后的卸货、搬运、就位、安装及调试。

第六节  售中售后服务

1  培训服务

1.1 投标方在现场提供不少于 1 次免费培训，内容包括：日常使用、简单自查、滤网清洗、故障判断、紧急停机、安全注意事项等。

1.2 免费提供培训资料与操作指引。

1.3  免费提供技术咨询、系统对接、集中控制配合等支持。

2  安装调试服务

2.1  招标方配合提供电源、现场条件，投标方全权负责维保质量与安全。

2.2  涉及原厂配件、核心部件技术支持的，投标方须协调厂家免费现场支持。

3  验收服务

3.1  投标方在招标方现场进行的货物的预验收和终验收配合或指导，应当是免费的。

3.2  货物验收时，若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供使用现场验收的配合或指导。

3.3  在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

4  售后服务

4.1  所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，投标方应当在2小时内予以答复。

4.2  如发现所提供的服务存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 1 个工作日内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 1个工作日内派有关人员到达现场。

4.3  投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

5  其它服务

5.1  若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，招标方和投标方共同办理。

5.2  除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

5.3  本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第七节  设备验收

1  验收的一般约定

以招标文件、技术要求、合同、验收标准为依据；条款存在差异时，以对招标方最有利的条款执行

2  检验

2.1  维保完工后，由买卖双方共同现场检验。

2.2 投标方须提供验收标准、检测数据、完工清单、配件更换记录作为验收依据。2.2.3如发现维保质量、配件规格、运行参数不满足要求，招标方有权要求返工、返修、更换，费用由投标方承担。

3 验收条件

3.1 所有维保项目完成，资料齐全有效。

3.2 室内机、室外机外观清洁，无损伤，接线牢固可靠。

3.3 电气系统、冷媒系统、控制系统检测合格，运行参数达标。

3.4 仪器仪表、传感器、控制部件校验合格，数据准确。

3.5 安全标识、操作说明完整清晰，符合国家规范。

3.6 系统试运行正常，噪声、能耗、制冷 / 制热效果满足使用要求。

3.7 现场清理完毕，无遗留工具、垃圾、耗材。

4  终验收基本要求

4.1维保完成后系统连续试运行不少于30个工作日，运行稳定、无故障、无异常异响、无泄漏，各项参数达标，方可终验收。

4.2 验收标准：

4.2.1 试运行期间无维修、无更换配件。

4.2.2 空调启停、控温、调速、模式切换正常准确。

4.2.3 电压、电流、压力、温度、传感器阻值全部达标。

4.2.4 系统无冷媒泄漏，无电气安全隐患。

4.2.5 投标方提交完整验收资料、竣工报告、配件清单、质保承诺等。

4.2.6 终验收以双方签字的《空调维保服务竣工验收单》为最终依据。

第八节  投标技术文件一般要求

1  投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2  投标技术文件至少应对投标维保服务的“技术偏离”、“商务偏离”做出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。

3  投标技术文件至少应对投标维保服务内容、服务标准、技术性能、质量要求、维保参数等做出详细说明。

4  投标技术文件至少应根据投标维保方案、服务团队、工具设备、配件保障、应急响应等做出优越性说明。

5  投标技术文件至少应根据投标货物的配置，按照备品备件、易损件和专用耗材明细表要求以及投标服务主要配置一览表要求（见下表），认真全面填写。

投标服务主要配置一览表                单位：元

| 名称 | 型号规格 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例如：压缩机 | E705DHD-72D2YG | 变频冷暖 8 匹 | 台 | 1 | 2400 |  |  |

备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式。表中应当尽可能将配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6  投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。

7  投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

8  服务范围内的维保项目、配件、耗材、工具、人工等，应当尽可能详细且分类填入配置表，其费用应当计入投标总报价之内。如果出现不一致的报价，将有可能导致废标。

9  除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供终验收的标准以及规程，在合同签订之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第九节  其它要求

1  特殊要求

为保证本技术标书所列空调维保服务的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.1  投标方应是通过有关资格认证的单位，因此应附有有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、ISO14001、ISO45001 等。

1.2  应提供制冷空调安装维修资质证书、电工证、高空作业证、焊工证等作业人员资格证书。

1.3  应附有与本空调维保服务相同或相似规格、多联机系统、且已经正常使用或通过验收的近三年业绩清单；清单中应具备：买方单位名称、服务内容、规模、服务时间、联系人及固定电话；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

1.4  应附有其它与投标单位、维保服务能力相关的荣誉证书或资料。

1.5  应附有中国相关国家部委颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

1.6  应附有必要的设备检测报告、配件合格证明、冷媒及耗材环保认证等。

1.7  投标方必须附有国家规定必须的安全、环保、用电、动火作业相关保障措施及证明资料。

1.8 可附有投标方认为能够证明其服务质量、技术水平、安全水平、节能水平、环保水平等相关证明文件，如：噪声检测报告、节能改造案例、系统调试报告等。

2  说明

2.1  投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方空调系统维保、优化运行、节能降耗、故障预防的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，投标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2.2  即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

2.3  请投标方仔细阅读“采购服务概况”章节内说明，针对允许分投分中的服务内容，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

2.4  招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。

2.5  本技术标书在“设备验收”章节所列的招标方在合同签署后将成为买方，中标的投标方将成为卖方；为避免歧异，本技术标书在“设备验收”之外的其它章节，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方。

- 合同主要条款

- 一、标的、服务内容、服务周期

- 二、服务地点

- 三、价款及付款方式

- 四、质量要求、保修期及售后服务

- 五、维保、调试及验收要求

- 六、违约责任

- 七、争议解决方式

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  多联机空调维保项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：多联机空调维保项目

中国重汽集团济南汽车部件有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 技术规格偏离表

项目名称：多联机空调维保项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件4 开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机空调维保项目 | 2 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件5 投标函

投标函

致：中国重汽集团济南汽车部件有限公司：

根据贵方多联机空调维保项目招标公告及招标文件，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份副本4份；电子版投标文件两份：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件6 服务承诺函

项目名称：多联机空调维保项目

中国重汽集团济南汽车部件有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 多联机空调维保项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

## 附件10 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本/ 4 副本） 项目名称：多联机空调维保项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：